Опросный лист КРЗА-26(АВР) № ___

Название Вашей организации, предприятия _________________________________________

Контактные данные:  Тел.(моб) ___________________ Тел.(раб.) ________________________

Адрес эл. почты ______________________  Почтовый индекс предприятия ____________

ФИО  _________________________________________ ________________________________

Должность _____________________________________________________________________

Дата заполнения ________________________________________________________________

| Параметры комплекта защит | + / - |
| --- | --- |
| 1. Укажите объект применения: |  |
| Объект энергетики |  |
| Промышленное предприятие |  |
| Торгово-развлекательный комплекс |  |
| Сельскохозяйственный объект |  |
| Ваш вариант ___________ |  |
| 2. Укажите класс напряжения объекта применения: |  |
| обьект 0,4 кВ |  |
| обьект 35-10(6) кВ |  |
| Ваш вариант ___________ |  |
| 3. Номинальное напряжение, В |  |
| 4. Номинальный ток, А |  |
| 5. Укажите назначение КРЗА: |  |
| автоматика управление вводом 0,4 кВ |  |
| автоматика управление ввод 10(6) кВ |  |
| автоматика управление двумя вводами 0,4 кВ (две параллельные линии) |  |
| автоматика управление вводом и ДГУ |  |
| автоматика управление двумя вводами и ДГУ |  |
| Ваш вариант ___________________ |  |
| 6. Укажите необходимость приоритета главного ввода в схеме управления АВР: |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 7. Укажите оборудование имеющееся на объекте: |  |
| 7.1 Укажите используемое оборудование (для сетей 220-380В): |  |
| дизель-генератор с автоматическим пуском |  |
| автоматические выключатели с дистанционным управлением |  |
| пускатели магнитные |  |
| рубильник перекидной с дистанционным управлением (без разрыва цепи) |  |
| Ваш вариант (укажите) ______________________ |  |
| 8. Тип вводного аппарата |  |
| Рубильник (левого или правого присоединения) |  |
| Выключатель автоматический |  |
| Выдержка времени АВР на переключение, сек |  |
| 9. Количество, тип и сечение подключаемых кабелей |  |
| На вводе |  |
| В цепи нагрузки |  |
| 10. Ввод питающих кабелей |  |
| сверху |  |
| снизу |  |
| 11. Ввод кабелей цепи нагрузки |  |
| сверху |  |
| снизу |  |
| 12. Амперметр шкала, А: __________________/5А |  |
| 13. Вольтметр, В |  |
| 14. Счетчик учета электроэнергии |  |
| 15. Предполагаемые габаритные размеры оболочки (HxLxB) |  |
| 16. Способ крепления (установки) |  |
| настенный |  |
| напольный |  |
| 17. Укажите тип выключателя и тип блока управления (для сетей 10(6) - 35кВ) |  |
| Тип вакуумный производства «Таврида Электрик» |  |
| Тип блока управления |  |
| Тип блока питания |  |
| Тип вакуумный производства «РЗВА» |  |
| Вакуумный выключатель другого производителя |  |
| Тип блока управления |  |
| Тип блока питания |  |
| Тип вакуумный производства «Ампер» |  |
| Тип вакуумный производства _________ |  |
| Тип элегазовый производства _________ |  |
| Укажите тип масляного выключателя |  |
| Укажите тип привода масляного выключателя |  |
| Укажите необходимость шунтирования/дешунтирования катушки выключателя |  |
| 18. Выберите тип конструктивного исполнения |  |
| открытые с поворотной частью «под правую руку» |  |
| открытые с поворотной частью «под правую или левую руку» |  |
| закрытые с поворотной частью «под правую руку» |  |
| закрытые с поворотной частью «под левую руку» |  |
| 19. Характеристика объекта |  |
| Укажите размещение используемой ячейки |  |
| наружное |  |
| внутреннее |  |
| Укажите требуемый рабочий диапазон температур |  |
| -20/+55 ___; -40/+55 ___; Ваш вариант ___ |  |
| Укажите необходимость следующих защит по напряжению: |  |
| защита по минимальному/максимальному напряжению; |  |
| правильности чередования и отсутствия слипания фаз; |  |
| полнофазности и симметричности сетевого напряжения (перекоса фаз); |  |
| Укажите необходимость организации на объекте функции возврата нормального режима |  |
| да ___; нет ___. |  |
| Укажите тип измерительного оборудования (амперметров и вольтметров) |  |
| Аналоговые |  |
| Цифровые |  |
| Укажите необходимость наличия освещения в шкафу |  |
| да ___; нет ___. |  |
| Укажите необходимость наличия обогрева в шкафу |  |
| да ___; нет ___. |  |
| Укажите необходимость наличия охлаждения в шкафу |  |
| да ___; нет ___. |  |
| Укажите необходимость наличия розетки питания приборов в шкафу |  |
| да ___; нет ___. |  |
| Укажите тип шкафа |  |
| Пластиковый |  |
| Пластиковый ударопрочный |  |
| Металлический с порошковым покрытием |  |
| Металлический из нержавеющей стали |  |
| Укажите степень защиты шкафа (IP) по ГОСТ 14254 |  |
| IP-21 ___; IP-54 ___. |  |
| Ваш вариант ________ |  |
| Укажите желаемый срок изготовления |  |
| Особые (индивидуальные) требования |  |
| Количество устройств АВР подлежащих изготовлению,шт. |  |
| Окончательный выбор фирмы производителя по всем комплектующим за Вами |  |
| Если у Вас существуют дополнительные требования просьба описать их отдельно |  |