Опитувальний лист КРЗА-26(АВР) № ___

Назва Вашої організації, підприємства _____________________________________________

Контактні дані:  Тел.(моб.) ___________________ Тел.(роб.) ____________________________

Адреса ел. пошти _____________________  Поштовий індекс підприємства ____________

ПІБ  _________________________________________ _________________________________

Посада ________________________________________________________________________

Дата заповнення ________________________________________________________________

| Параметри комплекту захистів | + / - |
| --- | --- |
| 1. Вкажіть об'єкт застосування: |  |
| Об'єкт енергетики |  |
| Промислове підприємство |  |
| Торгово-розважальний комплекс |  |
| Сільськогосподарський об'єкт |  |
| Ваш варіант ___________ |  |
| 2. Вкажіть клас напруги об'єкта застосування: |  |
| об'єкт 0,4 кВ |  |
| об'єкт 35-10(6) кВ |  |
| Ваш варіант ___________ |  |
| 3. Номінальна напруга, В |  |
| 4. Номінальний струм, А |  |
| 5. Вкажіть призначення КРЗА: |  |
| автоматика керування вводу 0,4 кВ |  |
| автоматика керування вводу 10(6) кВ |  |
| автоматика керування двома вводами 0,4 кВ (дві паралельні лінії) |  |
| автоматика керування вводу і ДГУ |  |
| автоматика керування двома вводами і ДГУ |  |
| Ваш варіант ___________________ |  |
| 6. Вкажіть необхідність пріоритету головного вводу в схемі керування АВР: |  |
| так ___; ні ___. |  |
| 7. Вкажіть обладнання на об'єкті: |  |
| 7.1 Вкажіть обладнання, що використовується (для мереж 220-380В): |  |
| дизель-генератор з автоматичним пуском |  |
| автоматичні вимикачі з дистанційним керуванням |  |
| пускачі магнітні |  |
| перекидний мечик з дистанційним керування (без розриву кола) |  |
| Ваш варіант (вкажіть) ______________________ |  |
| 8. Тип ввідного апарату |  |
| Мечик (лівого або правого приєднання) |  |
| Вимикач автоматичний |  |
| Витримка часу АВР на перемикання, сек |  |
| 9. Кількість, тип і перетин кабелів, що підключаються |  |
| На вводі |  |
| У колі навантаження |  |
| 10. Ввід кабелів живлення |  |
| зверху |  |
| знизу |  |
| 11. Ввід кабелів кола навантаження |  |
| зверху |  |
| знизу |  |
| 12. Амперметр шкала, А: __________________/5А |  |
| 13. Вольтметр, В |  |
| 14. Лічильник обліку електроенергії |  |
| 15. Передбачувані габаритні розміри оболонки (HxLxB) |  |
| 16. Спосіб кріплення (установки) |  |
| настінний |  |
| підлоговий |  |
| 17. Вкажіть тип вимикача і тип блоку управління (для мереж 10(6) - 35кВ) |  |
| Тип вакуумний виробництва «Таврида Електрик» |  |
| Тип блоку управління |  |
| Тип блоку живлення |  |
| Тип вакуумний виробництва «РЗВА» |  |
| Вакуумний вимикач іншого виробника |  |
| Тип блоку управління |  |
| Тип блоку живлення |  |
| Тип вакуумний виробництва «Ампер» |  |
| Тип вакуумний виробництва _________ |  |
| Тип елегазовий виробництва _________ |  |
| Вкажіть тип масляного вимикача |  |
| Вкажіть тип приводу масляного вимикача |  |
| Вкажіть необхідність шунтування/дешунтування котушки вимикача |  |
| 18. Виберіть тип конструктивного виконання |  |
| відкриті з поворотною частиною «під праву руку» |  |
| відкриті з поворотною частиною «під праву або ліву руку» |  |
| закриті з поворотною частиною «під праву руку» |  |
| закриті з поворотною частиною «під ліву руку» |  |
| 19. Характеристика об’єкту |  |
| Вкажіть розміщення комірки, що використовується |  |
| зовнішнє |  |
| внутрішнє |  |
| Вкажіть необхідний робочий діапазон температур |  |
| -20/+55 ___; -40/+55 ___; Ваш варіант ___ |  |
| Вкажіть необхідність наступних захистів по напрузі: |  |
| захист по мінімальній/максимальній напрузі; |  |
| правильності чергування і відсутності злипання фаз; |  |
| повнофазності і симетричності напруги (перекосу фаз); |  |
| Вкажіть необхідність організації на об’єкті функції повернення нормального режиму |  |
| так ___; ні ___. |  |
| Вкажіть тип вимірювального обладнання (амперметрів і вольтметрів) |  |
| Аналогові |  |
| Цифрові |  |
| Вкажіть необхідність наявності освітлення в шафі |  |
| так ___; ні ___. |  |
| Вкажіть необхідність наявності обігріву в шафі |  |
| так ___; ні ___. |  |
| Вкажіть необхідність наявності охолодження в шафі |  |
| так ___; ні ___. |  |
| Вкажіть необхідність наявності розетки живлення приладів в шафі |  |
| так ___; ні ___. |  |
| Вкажіть тип шафи |  |
| Пластиковий |  |
| Пластиковий ударостійкий |  |
| Металевий з порошковим покриттям |  |
| З нержавіючої сталі |  |
| Вкажіть ступінь захисту шафи (IP) за ГОСТ 14254 |  |
| IP-21 ___; IP-54 ___. |  |
| Ваш варіант ________ |  |
| Вкажіть бажану дату виготовлення |  |
| Особливі (індивідуальні) вимоги |  |
| Кількість пристроїв АВР які потребують подальшого виготовлення, шт. |  |
| Остаточний вибір фірми виробника по всіх комплектуючих за Вами |  |
| Якщо у Вас є додаткові вимоги прохання описати їх окремо |  |