Опросный лист РЗШТ №

Название Вашей организации, предприятия _________________________________________

Контактные данные:  Тел.(моб) ___________________ Тел.(раб.) ________________________

Адрес эл. почты ______________________  Почтовый индекс предприятия ____________

ФИО  _________________________________________ ________________________________

Должность _____________________________________________________________________

Дата заполнения ________________________________________________________________

| Параметры комплекта защит | + / - |
| --- | --- |
| 1. Укажите объект применения: |  |
| ТП, РП |  |
| п/ст 110-10 кВ |  |
| п/ст 110-35-10(6) кВ |  |
| п/ст 35-10(6) кВ |  |
| другой ___________ |  |
| 2. Укажите назначение РЗШТ: |  |
| Шкаф защиты одной отходящей линии 6-35 кВ РЗШТ 14-1 |  |
| Шкаф защиты двух отходящих линий 6-35 кВ РЗШТ 14-2 |  |
| Шкафы защиты и автоматики секционного выключателя 6-35 кВ РЗШТ 15 |  |
| Шкаф защиты и автоматики одного ввода 35-110 кВ РЗШТ 16-1 |  |
| Шкаф защиты и автоматики двух вводов 35-110 кВ РЗШТ 16-2 |  |
| Шкаф сбора и регистрации информации, сигнализации РЗШТ 17 |  |
| Шкаф противоаварийной частотной автоматики РЗШТ 18 |  |
| Шкаф защиты двигателя, генератора (насоса) РЗШТ 19 |  |
| Шкаф защиты, управления, сигнализации и РПН двухобмоточного (трехобмоточного) трансформатора РЗШТ 20 |  |
| Шкаф центральной сигнализации и автоматики РЗШТ 22 |  |
| другое ___________________ |  |
| 3. Укажите оборудование имеющееся на объекте: |  |
| Тип привода высоковольтного выключателя (далее ВВ) |  |
| Масляный______; Вакуумный ______; Элегазовый _____. |  |
| Тип привода ВВ |  |
| Номинальное напряжение управления = 110 В ____; = 220 В _____; 127 В, 50 Гц _____; 220 В, 50 Гц _____ |  |
| Наличие соленоидов отключения по схеме с дешунтированием: да ______; нет _______ |  |
| Номинальное напряжение соленоида отключения с независимым питанием = 110 В _____; = 220 В _____ |  |
| Номинальный ток соленоидов отключения по схеме с де шунтированием (5 А) |  |
| Укажите тип трансформаторов тока на стороне 35 кВ |  |
| Номинальный ток трансформаторов тока, А |  |
| Количество трансформаторов тока (2; 3) |  |
| 4. Выберите тип конструктивного исполнения |  |
| РЗШТ- В (Внутренней установки с цоколем/без ВхШхГ,мм: 2200х800х600, ІР31) |  |
| РЗШТ-Н (Наружной установки ВхШхГ,мм 1200х1000х600, ІР-54 с козырьком) |  |
| Ваш вариант ______________ |  |
| 5. Характеристика объекта |  |
| Укажите размещение используемой ячейки |  |
| Наружное (Пример: ОРУ110кВ,ОРУ 35кВ) |  |
| Внутреннее (Пример: ЗРУ 110кВ, ЗРУ 35 кВ) |  |
| Укажите коэффициент трансформации трансформаторов тока |  |
| Укажите наличие трансформатора тока нулевой последовательности |  |
| Укажите схему соединения вторичных цепей трансформаторов тока |  |
| - неполная звезда (по умолчанию) |  |
| - разность токов |  |
| - треугольник |  |
| Укажите номинальное напряжения оперативного тока для питания реле, устройства и дискретных входов устройства |  |
| 220В |  |
| 110В |  |
| Укажите коэфициент трансформации трансформатора напряжения (ТН) |  |
| Укажите характер оперативного тока на объекте: |  |
| Постоянный оперативный ток (питание реле, устройства и дискретных входов устройства производится от источников ЩПТ, ШОТ и т.п.) |  |
| Переменный оперативный ток (питание реле, устройства и дискретных входов устройства производится только от ТСН секции шин ) |  |
| Переменный оперативный ток с ИБП (питание реле, устройства и дискретных входов устройства производится от ТСН секции шин и от ИБП) |  |
| Укажите фирму-производителя, мощность и тип используемого ИБП |  |
| Укажите необходимость питания устройства от трансформаторов тока |  |
| Да, питание устройства от ТТ необходимо |  |
| Нет, необходимости питания устройства от ТТ нет |  |
| Укажите максимальный вторичный аварийный ток фаз |  |
| до 150 А |  |
| до 200 А |  |
| до 250 А |  |
| до 500 А |  |
| Укажите требуемый рабочий диапазон температур |  |
| -20/+55 |  |
| -40/+55 |  |
| другой ________________________ |  |
| Укажите необходимость наличия в устройстве интерфейса RS 485 для обмена по протоколу Modbus на объекте |  |
| Да, интерфейс RS 485 в устройстве необходим |  |
| Нет, необходимости RS 485 в устройстве нет |  |
| Укажите необходимость организации на объекте логической защиты шин |  |
| Да, логическая защита шин необходима и должна быть реализована по параллельной схеме |  |
| Да, логическая защита шин необходима и должна быть реализована по последовательной схеме |  |
| Нет, в логической защите шин нет необходимости |  |
| Укажите необходимость организации функции УРОВ |  |
| Да, УРОВ необходимо и должно быть реализовано |  |
| Нет, в УРОВ нет необходимости |  |
| Укажите необходимость следующих защит по напряжению: |  |
| - защита по минимальному/максимальному напряжению |  |
| - направленная защита от однофазных замыканий на землю 3I0/3U0 |  |
| - ненаправленная защита от однофазных замыканий на землю |  |
| - защита по напряжению 3U0 |  |
| Укажите необходимость записи в устройство РЗА (в журнал событий и журнал аварий) защит по напряжению |  |
| Укажите необходимость организации на объекте функции АВР |  |
| Да, АВР необходимо и должно быть реализовано |  |
| Нет, в АВР нет необходимости |  |
| Укажите необходимость защиты по температуре |  |
| Да, защита по температуре нужна |  |
| Нет, защита по температуре не нужна |  |
| Укажите необходимость функции отключение от внешней защиты |  |
| Да, функция отключение от внешней защиты необходима |  |
| Нет, функция отключение от внешней защиты не нужна |  |
| Укажите необходимости наличия счетчика электроэнергии |  |
| Да, счетчик электроэнергии нужен |  |
| Нет, счетчик электроэнергии не нужен |  |
| Укажите тип и производителя счетчика электроэнергии |  |
| NiK |  |
| Энергомера |  |
| Ваш вариант_________________________________________________________ |  |
| Укажите необходимость наличия реле указательных в цепях сигнализации |  |
| Да, реле указательные нужны |  |
| Нет, реле указательные не нужны, достаточно светодиодов устройства |  |
| Номинальный ток сигнальных реле для схемы с «подрывом» (0,16; 0,25 А) |  |
| Укажите необходимость наличия измерительного оборудования |  |
| Амперметр, для индикации нагрузочного тока |  |
| Амперметр не нужен, достаточно индикации токов на устройстве |  |
| Вольтметр, для индикации напряжения |  |
| Вольтметр не нужен, достаточно индикации напряжения на устройстве |  |
| Укажите тип измерительного оборудования (амперметров и вольтметров) |  |
| Аналоговые |  |
| Цифровые |  |
| Укажите необходимость наличия освещения в шкафу |  |
| Укажите необходимость наличия обогрева в шкафу |  |
| Укажите необходимость наличия охлаждения в шкафу |  |
| Укажите необходимость наличия розетки питания приборов в шкафу |  |
| Укажите тип шкафа |  |
| Металлический с порошковым покрытием |  |
| Из нержавеющей стали |  |
| Укажите степень защиты шкафа (IP) по ГОСТ 14254 |  |
| IP-31 |  |
| IP-54 |  |
| Ваш вариант ______________ |  |
| Окончательный выбор фирмы производителя по всем комплектующим за Вами |  |