Опитувальний лист РЗШТ №

Назва Вашої організації, підприємства _____________________________________________

Контактні дані:  Тел.(моб.) ___________________ Тел.(роб.) ____________________________

Адреса ел. пошти _____________________  Поштовий індекс підприємства ____________

ПІБ  _________________________________________ _________________________________

Посада ________________________________________________________________________

Дата заповнення ________________________________________________________________

| Параметри комплекту захистів | + / - |
| --- | --- |
| 1. Вкажіть об'єкт застосування: |  |
| ТП, РП |  |
| п/ст 110-10 кВ |  |
| п/ст 110-35-10(6) кВ |  |
| п/ст 35-10(6) кВ |  |
| інше ___________ |  |
| 2. Вкажіть призначення РЗШТ: |  |
| Шафа захисту однієї відхідної лінії 6-35 кВ РЗШТ 14-1 |  |
| Шафа захисту двох відхідних ліній 6-35 кВ РЗШТ 14-2 |  |
| Шафа захисту та автоматики секційного вимикача 6-35 кВ РЗШТ 15 |  |
| Шафа захисту та автоматики одного вводу 35-110 кВ РЗШТ 16-1 |  |
| Шафа захисту та автоматики двох вводів 35-110 кВ РЗШТ 16-2 |  |
| Шафа збору та реєстрації інформації, сигналізації РЗШТ 17 |  |
| Шафа протиаварійної частотної автоматики РЗШТ 18 |  |
| Шафа захисту двигуна, генератора (насосу) РЗШТ 19 |  |
| Шафа захисту, керування, сигналізації та РПН двообмоткового (триобмоткового) трансформатора РЗШТ 20 |  |
| Шафа центральної сигналізації та автоматики РЗШТ 22 |  |
| інше ___________________ |  |
| 3. Вкажіть обладнання на об'єкті: |  |
| Тип приводу високовольтного вимикача (далі ВВ) |  |
| Масляний______; Вакуумний ______; Елегазовий _____. |  |
| Тип приводу ВВ |  |
| Номінальна напруга керування = 110 В ____; = 220 В _____; 127 В, 50 Гц _____; 220 В, 50 Гц _____ |  |
| Наявність соленоїдів відключення по схемі з дешунтуванням: так ______; ні _______ |  |
| Номінальна напруга соленоїда відключення з незалежним живленням = 110 В _____; = 220 В _____ |  |
| Номінальний струм соленоїдів відключення по схемі з дешунтуванням (5 А) |  |
| Вкажіть тип трансформаторів струму на стороні 35 кВ |  |
| Номінальний струм трансформаторів струму, А |  |
| Кількість трансформаторів струму (2; 3) |  |
| 4. Виберіть тип конструктивного виконання |  |
| РЗШТ- В (Внутрішньої установки з цоколем/без ВхШхГ, мм: 2200х800х600, ІР31) |  |
| РЗШТ-Н (Зовнішньої установки ВхШхГ, мм 1200х1000х600, ІР-54 з козирком) |  |
| Ваш варіант ______________ |  |
| 5. Характеристика об’єкту |  |
| Вкажіть розміщення комірки, що використовується |  |
| Зовнішнє (Приклад: ОРУ110кВ,ОРУ 35кВ) |  |
| Внутрішнє (Приклад: ЗРУ 110кВ, ЗРУ 35 кВ) |  |
| Вкажіть коефіцієнт трансформації трансформаторів струму |  |
| Вкажіть наявність трансформатора струму нульової послідовності |  |
| Вкажіть схему з’єднання вторинних кіл трансформаторів струму |  |
| - неповна зірка (за замовчуванням) |  |
| - різниця струмів |  |
| - трикутник |  |
| Вкажіть номінальну напругу оперативного струму для живлення реле, пристрою і дискретних входів пристрою |  |
| 220В |  |
| 110В |  |
| Вкажіть коефіцієнт трансформації трансформатора напруги (ТН) |  |
| Вкажіть характер оперативного струму на об’єкті: |  |
| Постійний оперативний струм (живлення реле, пристрою та дискретних входів пристрою проводиться від джерел ЩПС, ШОС і т.п.) |  |
| Змінний оперативний струм (живлення реле, пристрою та дискретних входів пристрою проводиться тільки від ТВП секції шин) |  |
| Змінний оперативний струм з ДБЖ (живлення реле, пристрою та дискретних входів пристрою проводиться від ТВП секції шин і від ДБЖ) |  |
| Вкажіть фірму-виробника, потужність і тип ДБЖ, що використовується |  |
| Вкажіть необхідність живлення пристрою від трансформаторів струму |  |
| Так, живлення пристрою від ТТ необхідно |  |
| Ні, необхідність живлення пристрою від ТТ немає |  |
| Вкажіть максимальний вторинний аварійний струм фаз |  |
| до 150 А |  |
| до 200 А |  |
| до 250 А |  |
| до 500 А |  |
| Вкажіть необхідний робочий діапазон температур |  |
| -20/+55 |  |
| -40/+55 |  |
| інший ________________________ |  |
| Вкажіть необхідність наявності в пристрої інтерфейсу RS 485 для обміну по протоколу Modbus на об’єкті |  |
| Так, інтерфейс RS 485 в пристрої необхідний |  |
| Ні, необхідності RS 485 в пристрої немає |  |
| Вкажіть необхідність організації на об’єкті логічного захисту шин |  |
| Так, логічний захист шин необхідний і повинен бути реалізований по паралельній схемі |  |
| Так, логічний захист шин необхідний і повинен бути реалізований по послідовній схемі |  |
| Ні, в логічному захисті шин немає необхідності |  |
| Вкажіть необхідність організації функції ПРВВ |  |
| Так, ПРВВ необхідно і повинно бути реалізовано |  |
| Ні, в ПРВВ немає необхідності |  |
| Вкажіть необхідність наступних захистів по напрузі: |  |
| - захист по мінімальній/максимальній напрузі |  |
| - направлений захист від однофазних замикань на землю 3I0/3U0 |  |
| - ненаправлений захист від однофазних замикань на землю |  |
| - захист по напрузі 3U0 |  |
| Вкажіть необхідність запису в пристрій РЗА (в журнал подій і журнал аварій) захистів по напрузі |  |
| Вкажіть необхідність організації на об'єкті функції АВР |  |
| Так, АВР необхідно і повинно бути реалізовано |  |
| Ні, в АВР немає необхідності |  |
| Вкажіть необхідність захисту по температурі |  |
| Так, захист по температурі потрібен |  |
| Ні, захист по температурі не потрібен |  |
| Вкажіть необхідність функції відключення від зовнішнього захисту |  |
| Так, функція відключення від зовнішнього захисту необхідна |  |
| Ні, функція відключення від зовнішнього захисту не потрібна |  |
| Вкажіть необхідність наявності лічильника електроенергії |  |
| Так, лічильник електроенергії потрібен |  |
| Ні, лічильник електроенергії не потрібен |  |
| Вкажіть тип і виробника лічильник електроенергії |  |
| NiK |  |
| Энергомера |  |
| Ваш варіант_________________________________________________________ |  |
| Вкажіть необхідність наявності реле вказівних в колах сигналізації |  |
| Так, реле вказівні потрібні |  |
| Ні, реле вказівні не потрібні, достатньо світлодіодів на пристрої |  |
| Номінальний струм сигнальних реле для схеми з «підривом» (0,16; 0,25 А) |  |
| Вкажіть необхідність наявності вимірювального обладнання |  |
| Амперметр, для індикації навантажувального струму |  |
| Амперметр не потрібен, достатньо індикації струмів на пристрої |  |
| Вольтметр, для індикації напруги |  |
| Вольтметр не потрібен, достатньо індикації напруги на пристрої |  |
| Вкажіть тип вимірювального обладнання (амперметрів і вольтметрів) |  |
| Аналогові |  |
| Цифрові |  |
| Вкажіть необхідність наявності освітлення в шафі |  |
| Вкажіть необхідність наявності обігріву в шафі |  |
| Вкажіть необхідність наявності охолодження в шафі |  |
| Вкажіть необхідність наявності розетки живлення приладів в шафі |  |
| Вкажіть тип шафи |  |
| Металевий з порошковим покриттям |  |
| З нержавіючої сталі |  |
| Вкажіть ступінь захисту шафи (IP) по ГОСТ 14254 |  |
| IP-31 |  |
| IP-54 |  |
| Ваш варіант ______________ |  |
| Остаточний вибір фірми виробника по всіх комплектуючих за Вами |  |