Опросный лист СУЗД-01...06 №___

Название Вашей организации, предприятия ___________________________________

Контактные данные:  Тел.(моб) ___________________ Тел.(раб.) _________________

Адрес эл. почты ______________________  Почтовый индекс предприятия _________

ФИО  _________________________________________ __________________________

Должность ______________________________________________________________

Дата заполнения _________________________________________________________

| Параметры комплекта защит | + / - |
| --- | --- |
| 1. Укажите объект применения: |  |
| Асинхронный электродвигатель |  |
| Вентиляционное оборудование |  |
| Водонасосное оборудование |  |
| Оборудование промпредприятий |  |
| Оборудование сельськохозяйственного назначения |  |
| Ваш вариант _____________________________________________________ |  |
| 2. Укажите мощность электродвигателя - ____________________кВт |  |
| 3. Укажите номинальный ток электродвигателя - _____________А |  |
| 4. Укажите номинальное напряжение электродвигателя - ______В |  |
| 5. Укажите тип устройства защиты двигателя : |  |
| микропроцессорное реле защиты двигателя серии РДЦ: |  |
| РДЦ-01___; РДЦ-03 ___; РДЦ-04 ___; РДЦ-05 ___; РДЦ-06 ___. |  |
| Ваш вариант ___________________________________________________ |  |
| 6. Укажите тип применяемых трансформаторов тока |  |
| ТТ-ХХХ/5 производства "РЕЛСіС" ® (3шт.) |  |
| Т-0,66 производства "Мегаомметр" (3шт.) |  |
| Ваш вариант _______________________ |  |
| 7. Укажите коефициент трансформации трансформаторов тока ______/5А |  |
| 8. Укажите класс точности трансформаторов тока: |  |
| 0,2 ___; 0,5S ___; 0,5 ___; 1,0 ___; 4,0 ___. |  |
| Ваш вариант ____________________________. |  |
| 9. Укажите тип шкафа: |  |
| металлический с порошковым покрытием |  |
| с нержавеющей стали |  |
| пластиковый ударопрочный |  |
| 10. Габаритные размеры шкафа ВхШхГ, мм: |  |
| 200х300х200 ___; 300х200х150 ___; 300х300х150 ___; 395х310х220 ___; 400х300х150 ___; 400х300х200 ___; 400х300х200 ___; 400х400х200 ___; 500х400х200 ___;500х400х220 ___; 500х400х250 ___; 500х500х200 ___; 500х500х250 ___; 600х400х200 ___; 600х400х250 ___; 600х400х300 ___; 600х600х200 ___; 600х600х300 ___; 650х500х220 ___; 700х500х200 ___; 700х500х250 ___; 700х600х200 ___; 700х600х250 ___; 700х600х300 ___; 800х600х200 ___; 800х600х250 ___; 800х600х300 ___; 800х650х300 ___; 800х800х200 ___; 800х800х300 ___; 1000х600х250 ___; 1000х600х300 ___; 1000х650х300 ___; 1000х700х250___; 1000х700х300 ___; 1000х750х240 ___; 1000х800х300 ___;1200х600х300 ___; 1200х750х300 ___; 1200х800х300 ___; 1200х800х350 ___; 1200х800х400___. |  |
| 11. Укажите тип размещения СУЗД : |  |
| настенный ___; напольный ___. |  |
| наружной установки ___; внутренней установки ___. |  |
| 12. Укажите степень защиты (ІР) по ГОСТ 14254-96: |  |
| ІР21___; ІР31 ___; ІР54 ___; ІР56 ___; ІР65 ___; ІР66 ___; ІР67 ___. |  |
| 13. Выберите тип конструктивного исполнения шкафа |  |
| закрытый с поворотной частью «под правую руку» |  |
| закрытый с поворотной частью «под левую руку» |  |
| 14. Управление двигателем по времени суток |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 15. Укажите необходимость наличия счетчика моторесурса электродвигателя/установки |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 16. Укажите необходимость наличия цифровой индикации режимов работы |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 17. Укажите необходимость наличия измерения cosφ двигателя |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 18. Укажите необходимость наличия измерения текущей мощности двигателя |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 19. Укажите необходимость наличия пароля в СУЗД |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 20. Укажите необходимость индикации действующих значений частоты питающей сети |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 21. Укажите необходимость наличия ламп сигнализации состояний СУЗД "ВКЛЮЧЕНО" и "ОТКЛЮЧЕНО" |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 22. Укажите необходимость наличия кнопок/переключателей на лицевой панели СУЗД "ПУСК" и "СТОП" |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 23. Укажите необходимость наличия переключателя на лицевой панели СУЗД "АВТОМАТ. 0 РУЧНОЙ" |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 24. Укажите необходимость наличия кнопки "АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ" на лицевой панели СУЗД |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 25. Укажите необходимость отключения при блокировке ротора двигателя |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 26. Укажите необходимость отключения при перегрузке по току электродвигателя |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 27. Укажите необходимость отключения при работе электродвигателя с недогрузкой(по сухому ходу) |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 28. Укажите необходимость отключения при работе электродвигателя с недопустимой асимметрией токов |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 29. Укажите необходимость отключения электродвигателя при превышении уровня тока утечки на землю |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 30. Укажите необходимость отключения электродвигателя при превышении питающего напряжения |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 31. Укажите необходимость отключения электродвигателя при понижении питающего напряжения |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 32. Укажите необходимость запрета включения электродвигателя при неправильном чередовании фаз |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 33. Укажите необходимость запрета включения при нарушении изоляции электродвигателя |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 34. Укажите необходимость запрета включения при залипании контактов пускателя/контактора или утечки тока через пускатель/контактор |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 35. Укажите необходимость АПВ электродвигателя |  |
| 36. Укажите потребность наличия АВР питания СУЗД |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 37. Укажите потребность работы двигателя в реверсном режиме |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 38. Укажите потребность плавного пуска двигателя по схеме "звезда-треугольник" |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 39. Укажите необходимость наличия в устройстве интерфейса RS 485 для обмена по протоколу Modbus на объекте |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 40. Укажите необходимость защиты двигателя по температуре (с подключением датчика температуры) |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 41. Укажите необходимость защиты и управления двигателя по датчикам уровня (с подключением дополнительных датчиков уровня) |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 42. Укажите вид датчиков уровня : |  |
| датчик "сухого хода" |  |
| датчик "затопления" |  |
| датчик верхнего уровня |  |
| датчик нижнего уровня |  |
| 43. Укажите тип датчиков уровня : |  |
| контактные |  |
| безконтактные |  |
| 44. Укажите необходимости наличия счетчика электроэнергии |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 45. Укажите тип и производителя счетчика электроэнергии |  |
| NiK ___; Энергомера ___; Ваш вариант ___________________________ |  |
| 46. Укажите необходимость наличия измерительного оборудования |  |
| амперметр ___; вольтметр ___; |  |
| 47.Укажите тип измерительного оборудования (амперметров и вольтметров) |  |
| аналоговый ___; цифровой ___. |  |
| 48. Укажите необходимость наличия освещения в шкафу |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 49. Укажите необходимость наличия обогрева в шкафу |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 50. Укажите необходимость наличия охлаждения в шкафу |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 51. Укажите необходимость наличия розетки питания приборов в шкафу |  |
| да ___; нет ___. |  |
| 52. Выберите производителя комплектующих: |  |
| Siemens ___; ABB ___; Eatone(Moeller) ___; Schrack ___; |  |
| hager ___; Doepke ___; OEZ ___; SEZ ___; Noark ___; Rade Concar ___; |  |
| Промфактор ___; Этал ___; КЭАЗ ___; КОНТАКТОР ___; LS ___; |  |
| АскоУкрЕм ___; IEK ___; e.next ___; Eastel ___; Солард ___; |  |
| Ваш вариант _________________________________________________. |  |
| Окончательный выбор фирмы производителя по всем комплектующим за Вами |  |
| Если у Вас существуют дополнительные требования просьба описать их отдельно |  |

Опросный лист относиться к защите одного двигателя.