НВП "РЕЛСіС"

www.relsis.ua

Тел. +38 (044) 500-61-80(-51)

Факс +38 (044) 500-61-52

E-mail: nkp@relsis.ua

ДОДАТКОВИЙ ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

(ДО ОПИТУВАЛЬНОГО ЛИСТА №___ )

на СУЗД-Ч

| Характеристики мережі живлення |
| --- |
| ( ~3ф, 380 В, 50 Гц ( ~1ф, 220 В, 50 Гц Інше: |
| ( Кабельна лінія ( Повітряна лінія ( Тролейна лінія |
| Якість мережі живлення: перепади напруги, перешкоди від потужних споживачів, наявність конденсаторних установок, інші особливості |
| Потужність трансформатора живлення ______ кВА ( для перетворювачів > 93 кВт ) |
| Марка асинхронного електродвигуна: |
| Номінальна потужність, кВт |  | Номінальний струм, А |  | Номінальна напруга, В |  |
| Номінальна частота, Гц |  | Номінальна швидкість, об/хв |  | Довжина кабелю від ПЧ до двигуна, м |  |

| Вимоги до регулювання: |
| --- |
| Мінімальна частота обертання ______ об/хв | Максимальна частота обертання _______ об/хв | Необхідна точність по швидкості _______% |
| Характер навантаження (тип механізму): _________________________________________________ Приклади: Насос відцентровий, насос заглибний, вентилятор, конвеєр, компресор поршневий, мішалка, підйомний механізм і т.і. |
| Необхідність швидкого гальмування: ( ТАК ( НІ Якщо ТАК: Час гальмування ________ с, Момент інерції навантаження _______кгм2 |
| Необхідність підтримки технологічного параметру: ( Тиску ( Розрядження ( Розходу ( Температури Інше: |
| Дистанційне управління ПЧ | ( Не потрібне ( від пульта ДУ ( MODBUS ( PROFIBUS Інше ________________ |
| Перетворювач частоти передбачається розмістити: ( У промисловій зоні ( У житлової або комерційної зоні У місці установки перетворювача частоти є прилади, чутливі до електромагнітних завад (контролери, радіоустаткування та ін.) ( ТАК ( НІ |
| Характеристики навколишнього середовища | Необхідний ступінь захисту від пилу та вологи IP ______ |
| Діапазон робочих температур від оС до оС | Вологість до ______ % |  |

Необхідність поставки додаткового обладнання: ( Вх.фільтр ( Вих.фільтр ( ЕМВ-фільтр ( Синус-фільтр ( Виносний пульт Інші вимоги: _______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________