Опитувальний лист КРЗА-19 №______

Назва Вашої організації, підприємства _________________________________________

Контактні дані:  Тел.(моб.) ___________________ Тел.(роб.) ________________________

Адреса ел. пошти _____________________  Поштовий індекс підприємства ____________

ПІБ  _________________________________________ ________________________________

Посада _____________________________________________________________________

Дата заповнення ________________________________________________________________

| Параметри комплекту захистів | + / - |
| --- | --- |
| 1. Вкажіть об'єкт застосування: |  |
| Побутове приміщення |  |
| Офісне приміщення |  |
| Промислове приміщення |  |
| Ваш варіант ___________ |  |
| 2. Вкажіть напругу на об’єкті: |  |
| 100В___; 127В ___; 220В ___; 230В ___; 380В___; 400В ___ |  |
| 2. Вкажіть навантажувальний струм на об'єкті: |  |
| ___________________А |  |
| 3. Вкажіть обладнання на об'єкті: |  |
| Освітлювальне обладнання |  |
| Устаткування з великими пусковими струмами (двигуни) |  |
| Офісна техніка (принтери, комп'ютери і т.д) |  |
| Ваш варіант ______________________ |  |
| 4. Вкажіть спосіб монтажу комплекту захистів |  |
| настінне ___; підлогове ___ |  |
| 5. Виберіть тип конструктивного виконання |  |
| закриті з поворотною частиною «під праву руку» |  |
| закриті з поворотною частиною «під ліву руку» |  |
| утопленого монтажу |  |
| виступаючого монтажу |  |
| 6. Вкажіть розміщення комірки |  |
| зовнішнє |  |
| внутрішнє |  |
| 7. Вкажіть необхідний робочий діапазон температур |  |
| -5/+55 ___; -20/+55 ___; -40/+55 ___; Ваш варіант _________________ |  |
| 8. Вкажіть необхідність наступних захистів по напрузі: |  |
| захист мінімальної напруги |  |
| захист максимальної напруги |  |
| захист по чергуванню фаз |  |
| захист від асиметрії (перекосу) фаз |  |
| захист від "злипання" фаз |  |
| захист від обриву однієї з фаз |  |
| захист від обриву нульового провідника |  |
| 9. Вкажіть необхідність функцій керування і автоматики |  |
| Контроль величин параметрів в момент включення і в процесі роботи |  |
| Автоматичне зворотне перемикання контактів вихідного реле при поверненні величини контрольованого параметра в межі допусків (АПВ) |  |
| Регулятор порогу спрацювання по максимальній напрузі Uмакс |  |
| Регулятор порогу спрацювання по мінімальній напрузі Uмін |  |
| 10. Вкажіть необхідність захисту від ураження людини електричним струмом |  |
| так ___; ні ___ |  |
| 11. Вкажіть необхідність захисту по перенапруженню |  |
| так ___; ні ___ |  |
| 12. Вкажіть необхідність наявності лічильника електроенергії |  |
| Так, лічильник електроенергії потрібен |  |
| Ні, лічильник електроенергії не потрібен |  |
| 13. Вкажіть тип і виробника лічильника електроенергії |  |
| NiK |  |
| Энергомера |  |
| Ваш варіант_____________________________________________________ |  |
| 14. Вкажіть необхідність наявності вимірювального обладнання |  |
| Амперметр, для індикації навантажувального струму |  |
| Вольтметр, для індикації напруги |  |
| 15. Вкажіть тип вимірювального обладнання (амперметрів і вольтметрів) |  |
| Аналогові |  |
| Цифрові |  |
| 16. Вкажіть необхідність наявності освітлення в шафі |  |
| так ___; ні ___ |  |
| 17. Вкажіть необхідність наявності обігріву в шафі |  |
| так ___; ні ___ |  |
| 18. Вкажіть необхідність наявності охолодження в шафі |  |
| так ___; ні ___ |  |
| 19. Вкажіть необхідність наявності розетки живлення приладів в шафі |  |
| так ___; ні ___ |  |
| 20. Вкажіть тип шафи |  |
| Металевий з порошковим покриттям |  |
| З нержавіючої сталі |  |
| Шафа з пластику |  |
| Шафа з пластику з прозорими дверцятами (кришкою) |  |
| 21. Вкажіть ступінь захисту шафи (IP) за ГОСТ 14254 |  |
| IP-21 |  |
| IP-54 |  |
| Ваш варіант ___________ |  |
| 22. Виберіть виробника комплектуючих: |  |
| Siemens ___; ABB ___; hager ___; Eatone(Moeller) ___; Schrack ___; |  |
| Doepke ___; OEZ ___; SEZ ___; Noark ___; Rade Concar ___; |  |
| Промфактор ___; Етал ___; КЭАЗ ___; КОНТАКТОР ___; LS ___; |  |
| АскоУкрЕм ___; IEK ___; e.next ___; Eastel ___; Солард ___; |  |
| Ваш варіант _________________________________________________. |  |
| 23. Вкажіть кількість комплектів захисту: |  |
| Остаточний вибір фірми виробника по всіх комплектуючих за Вами |  |
| Якщо у Вас є додаткові вимоги прохання описати їх окремо |  |

Опитувальний лист ставитися до захисту одного об'єкта споживача.